## Sheet1
统一编号 | 仪器设备名称 | 英文名称 | 所属单位 | 所属大型科学装置/仪器中心/服务单元 | 所在单位仪器编号 | 设备分类编码 | 仪器设备来源 | 海关监管情况 | 原值（万元） | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期 | 仪器设备类别 | 规格型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 主要学科领域 | 服务内容 | 服务的典型成果 | 图片 | 运行状态 | 对外开放共享规定 | 参考收费标准 | 预约服务网址 | 安放地址 | 联系人 | 电话 | 电子邮箱 | 通讯地址 | 邮政编码
| 电池包测试系统 |  | 新乡学院 | 电源系统测试实验室 | 1801543S | 03021202 | 购置 |  | 82.8 |  | 致茂电子股份有限公司、台湾 | 2018-08-31 | 专用 | Chroma 17040
| 化工装备基础拓展装置（主要设备） |  | 新乡学院 | 化工原理实验室 | 1800192S | 04370900 | 购置 |  | 94.8 |  | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 2018-05-30 | 专用 | 莱帕克（北京）LPK-IKDD
| 半自动全密闭管式炉 |  | 新乡学院 | 碳材料及化石能源实验室 | 20160232 | 04060902 | 购置 |  | 55.8 |  | 合肥日新高温技术有限公司 | 2016-04-15 | 专用 | PTNM-100/3000/4
| 同步热分析仪 |  | 新乡学院 | 热分析室 | 20120453 | 03030215 | 购置 |  | 53 |  | 德国NETZSCH公司 | 2012-08-31 | 专用 | NETZSCH STA449F3
| 超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用仪 |  | 新乡学院 | 热分析室 | 1801207S | 03030706 | 购置 |  | 307.72 |  | Waters | 2018-05-31 | 专用 | Waters ACQUITY UPLC I-Class Xe
| 全自动多站比表面积及微孔孔隙蒸汽吸附仪 |  | 新乡学院 | 比面积粒度分析室 | 1704096S | 03052007 | 购置 |  | 68 |  | 美国 麦奇克拜尔（ 产地日本） | 2017-10-17 | 专用 | MicrotracBEL Belsorp Max
| 电感耦合等离子发射光谱仪 |  | 新乡学院 | 光谱分析室 | 1801391S | 03040404 | 购置 |  | 89.231 |  | Thermo Scientific | 2018-08-31 | 专用 | Thermo iCAP7400-OES
| 快速成像显微 激光拉曼光谱 仪（进 口） |  | 新乡学院 | 光谱分析室 | 1801522S | 03040404 | 购置 |  | 208.69 |  | Thermo Scientific | 2018-08-31 | 专用 | DXR2xi
| 气相色谱质谱联用仪 |  | 新乡学院 | 光谱分析室 | 1801520S | 03030623 | 购置 |  | 138.8 |  | 赛默飞世尔 | 2018-08-31 | 专用 | 赛默飞世尔ISQ LT GC-MS
| 波长色散型荧光光谱仪（进口） |  | 新乡学院 | 光谱分析室 | 1801314S | 03030429 | 购置 |  | 207.945 |  | Bruker | 2018-08-31 | 专用 | Bruker S8 Tiger
| X射线衍射仪 |  | 新乡学院 | 电镜实验室 | 1701442S | 03030502 | 购置 |  | 184.5 |  | 德国布鲁克 | 2017-06-23 | 专用 | D8 ADVANCE
| 原子显微镜 |  | 新乡学院 | 电镜实验室 | 1704098S | 03040100 | 购置 |  | 196 |  | 美国 | 2017-10-17 | 专用 | Bruker/Dimension ICON
| 场发射扫描电子显微镜 |  | 新乡学院 | 电镜实验室 | 20132336 | 03040702 | 购置 |  | 221.6 |  | 捷克FEI公司 | 2013-11-25 | 专用 | FEI/Quanta250FEG
| 滤料测试台 |  | 新乡学院 | 过滤膜微缩实训平台 | 1704101S | 05010602 | 购置 |  | 89.81 |  | 德国 | 2017-10-17 | 专用 | TOPAS/AFC131
| OTS半实物仿真工厂仿真培训系统软件V1.0 |  | 新乡学院 | 60万吨煤制甲醇仿真工厂 | 1704107S | 05010606 | 购置 |  | 146.4 |  | 北京华康达/杭州言实科技集成 | 2017-10-17 | 专用 | 北京华康达/杭州言实科技集成
| DCS仿真控制中心室及大屏幕监控系统 |  | 新乡学院 | 60万吨煤制甲醇仿真工厂 | 1704105S | 05010606 | 购置 |  | 110.51 |  | 浙江正泰中自/杭州言实科技集成 | 2017-10-17 | 专用 | 浙江正泰中自/杭州言实科技集成
| 煤制甲醇半实物仿真教学实践中心工艺对象 |  | 新乡学院 | 60万吨煤制甲醇仿真工厂 | 1704104S | 05010606 | 购置 |  | 337.34 |  | 杭州言实科技有限公司 | 2017-10-17 | 专用 | 非标定制开发
| 在线红外分析系统 |  | 新乡学院 | 科研实验室 | 1801332S | 03030411 | 购置 |  | 70.2 |  | 美国Thermo Scientific | 2018-08-31 | 专用 | Nicolet iS50
| 运动捕捉系统 |  | 新乡学院 | 三维动作捕捉工作室 | 20160486 | 05070111 | 购置 |  | 142.8 |  | 迪生公司 | 2016-06-29 | 专用 | VIDON2.0
| 五轴数控万能铣削加工中心 |  | 新乡学院 | 特种加工实验室 | 1701418S | 03141226 | 购置 |  | 151.79 |  | 上海德马吉 | 2017-06-23 | 专用 | DMU50
| 磁控溅射镀膜机 |  | 新乡学院 | 先进制造技术研究所 | 20120556 | 03060302 | 购置 |  | 55 |  | 中国科学院沈阳科学仪器公司 | 2012-08-31 | 专用 | 定制
| 微米力学测试系统 |  | 新乡学院 | 先进制造技术研究所 | 20120562 | 03260146 | 购置 |  | 66.5 |  | 美国NANOVEA公司 | 2012-08-31 | 专用 | HMT-P
| 流式细胞仪 |  | 新乡学院 | 细胞与遗传实验室 | 1801390S | 07060220 | 购置 |  | 158.8 |  | 美国BD FACS Celesta | 2018-08-31 | 专用 | BD FACS Celesta
| 粉质仪 |  | 新乡学院 | 食物活性因子研究实验室 | 1706211S | 03100121 | 购置 |  | 56 |  | 德国Brabender | 2017-12-26 | 专用 | Farinograph-TS
| 流式细胞仪 |  | 新乡学院 | 生物技术研究中心 | 20113116 | 03141313 | 购置 |  | 74 |  | 美国ABI公司 | 2011-08-31 | 专用 | Attune
| 激光共聚焦显微镜 |  | 新乡学院 | 生物技术研究中心 | 1701539S | 03040100 | 购置 |  | 165 |  | 无 | 2017-04-25 | 专用 | 尼康 A1
| 桥梁远程监测系统 |  | 新乡学院 | 交通工程专业实验室 | 1800975S | 05050209 | 购置 |  | 67.06 |  | 四川升拓检测技术股份有限公司 | 2018-05-31 | 专用 | BSS-RMS-M
| 建环综合实验室操作平台 |  | 新乡学院 | 建筑环境与能源应用工程专业实验室 | 1801297S | 05020782 | 购置 |  | 53 |  | 河南建协 | 2018-08-31 | 专用 | *
| 恒温恒湿实验室系统 |  | 新乡学院 | 建筑环境与能源应用工程专业实验室 | 1801296S | 04070610 | 购置 |  | 98 |  | 广州智源测控 | 2018-08-31 | 专用 | *
| 妇产科模拟病人 |  | 新乡学院 | 妇产科护理学实验室 | 1801518S | 09020200 | 购置 |  | 55 |  | 杭州挪度 | 2018-08-31 | 专用 | 杭州挪度377-02050
| 虚拟妇产模型训练系统 |  | 新乡学院 | 妇产科护理学实验室 | 1801519S | 09020200 | 购置 |  | 68 |  | 苏州三毕 | 2018-08-31 | 专用 | 苏州三毕P80
表中红色字体数据是需要各院系（部门）认真核对、修改和补录的数据。